葛塘街道小汤社区服务中心工程(含小汤居住级社区中心及葛塘

社区卫生服务中心)工程项目阶段性竣工环境保护验收意见

2025年3月28日，南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心根据《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目地点：地块经纬度为N32.231247010°，E118.729856532°，位于江苏省江北新区葛塘街道工农社区，南京市晓汤路以北、葛中路以西12-03。

建设规模：葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目阶段性建设内容为：葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑结构（-1~7层），总建筑面积15012.14平方米，地上11077.88平方米，地下3934.26平方米。主要功能为医疗卫生、配建停车场（库）、传达室。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年4月27日，南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心可行性研究报告获得了南京市江北新区管委会经济发展局批复：《关于葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目可行性研究报告的批复》（宁新区管经投资字〔2020〕31号）。2020年12月14日取得了《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响报告表的批复》（宁新区管审联合许可〔2020〕2号）。

南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心于2025年3月组织验收工作，技术人员对现场进行踏勘并编制了监测方案，于2025年3月21日~22日委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司按验收监测方案对葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目进行了阶段性“三同时”验收监测。目前各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，具备验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际投资10000万元，其中环保投资120万元，占总投资的1.2%。

（四）验收范围

本次阶段性验收范围为《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响评价报告表》中的葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑结构。

本次阶段性验收不包含小汤居住级社区中心，亦不包含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心的经营内容。

二、工程变动情况

目前本项目阶段性验收部分已建设完成，项目在实际建设过程中发生如下变化：葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目中的葛塘社区卫生服务中心总建筑面积对比建设项目环境影响报告表增加了12.14m2，其中地上建筑面积增加了1077.88m2，地下建筑面积减少了1934.26m2。

- 项目变动后，性质、规模、地点、主要生产工艺未发生变化，废气、废水、固废污染防治措施未发生变化。对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）可知，本项目的变动不属于重大变动范畴，属于一般变动，针对该项目变动情况及其变动后的环境影响变化情况，南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心编制了《变动影响分析报告》，作为本次验收的依据之一。

三、环境保护设施建设情况

（一）环保工程

本次验收的雨污排口已落实环境保护“三同时”制度要求，项目主体工程及配套环保设施建设内容与环评文件一致。由于项目尚未投入使用，后续经营内容及环保工程另行单独验收。

（二）噪声

项目噪声源主要为安置于地下室的供水水泵、消防水泵噪声等。通过对噪声设备采取隔声、减震等措施，噪声影响较小。

四、环境保护设施调试效果

厂界噪声：

验收监测期间，临近葛中南路一侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，亦符合环评批复的要求。

五、工程建设对环境的影响

根据对建设项目环境保护设施的调查和监测，项目建设对周边环境影响较小。

六、验收结论

南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）阶段性工程项目执行了“三同时”制度，按环评及批复要求落实了相关环保措施，环保审查、审批手续完备。

项目建设对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），不存在其第八条所规定的9种不合格情形，建设期间未发生环保投诉和环境污染事故，该项目符合验收条件，项目验收合格。

七、后续要求

1、加强各项环保设施的运行、维护管理，确保各类污染物长期稳定，达标排放。

2、加强噪声设备维修保养工作，减少噪声对周围环境的影响。

八、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心

2025年3月28日